《消防安全設備檢修申報書》

        場 所 名 稱 :
        場 所 地 址 :
        管 理 權 人 :
        電 話 :

場 所 用 途：
申 報 項 目：¢外觀檢查、性能檢查 ¢綜合檢查
  申 報 年 度： 年 上半年度 下半年度 全年度
  申 報 日 期：民國 年 月 日

消防安全設備檢修申報書目錄

一、附表
消防安全設備檢修申報表 1-1
消防安全設備檢修報告書 1-2
消防安全設備改善計畫書 1-3
消防安全設備種類及數量表 1-4
二、消防安全設備檢查表
滅火器檢查表 2-1
室內消防栓檢查表 2-2
室外消防栓檢查表 2-3
自動撒水設備檢查表 2-4
水霧滅火設備檢查表 2-5
泡沫滅火設備檢查表 2-6
二氧化碳滅火設備檢查表 2-7
乾粉滅火設備檢查表 2-8
海龍滅火設備檢查表（含海龍替代品） 2-9
火警自動警報設備檢查表 2-10
瓦斯漏氣火警自動警報設備檢查表 2-11
緊急廣播設備檢查表 2-12
標示設備檢查表 2-13
避難器具檢查表 2-14
緊急照明設備檢查表 2-15
連結送水管檢查表 2-16
消防專用蓄水池檢查表 2-17
排煙設備檢查表 2-18
無線電通信輔助設備檢查表 2-19
緊急電源插座檢查表 2-20
配線 2-21
三、設備平面圖
消防安全設備配置圖 3-1
四、證件及證書
建築物使用執照影本 4-1
營利事業登記證影本 4-2
專業機構合格證書影本 4-3
消防設備師(士)證書影本 4-4
其他(管理權人身分證影本) 4-5

消 防 安 全 設 備 檢 修 申 報 表
管理權人		姓 名		身分證明 / 文件字號
				出生日期
		通 訊 處
		戶 籍 地
		電 話
申 報 / 場所概要		樓 層 別		樓地板面積
		使用執照用途		實 際 用 途
		使用執照字號		統一編號
		場 所 名 稱		構 造
		地 址
檢修機構或人員	檢修機構	名 稱		合格證書字號
		通 訊 處
		負 責 人		身分證明 / 文件字號
		戶 籍 地
		出生日期		電 話
	檢修人員	姓 名		證 書 字 號
				身分證明 / 文件字號
		出生日期		電 話
		戶 籍 地
		通 訊 處
	檢修人員	姓 名		證 書 字 號
				身分證明 / 文件字號
		出生日期		電 話
		戶 籍 地
		通 訊 處
	管理權人(自行辦理者，於右列處進行勾選)		■ (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)
本 次 檢 查 日 期			自 年 月 日至 年 月 日
前 次 檢 查 日 期			自 年 月 日至 年 月 日
申 報 日 期			民國 年 月 日
管 理 權 人 / （簽章）

消 防 安 全 設 備 檢 修 報 告 書
場所概要		樓	層	別			樓地板面積
		使用執照用途					實 際 用 途
		場所名稱					構 造
		地		址
		使用執照字號					統一編號
管理權人		姓		名			身分證明文件字號
							出生日期
		通	訊	處
		戶	籍	地
		電		話	(O)： (H)：
檢修機構或人員		名		稱			合格證書字號
		通	訊	處
	檢修 / 機構	負	責	人			身分證明文件字號
		戶	籍	地
		出生日期					電 話
							證 書 字 號
	檢修	姓		名			身分證明文件字號
		出生日期					電 話
	人員
		戶	籍	地
		通	訊	處
							證 書 字 號
	檢修	姓		名			身分證明文件字號
		出生日期					電 話
	人員
		戶	籍	地
		通	訊	處
	管理權人(自行辦理者，於				■ (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設
	右列處進行勾選)				備。)
檢修項目	滅火設備				滅火器 室內消防栓設備 室外消防栓設備 / 自動撒水設備 水霧滅火設備 泡沫滅火設備 / 惰性氣體滅火設備 乾粉滅火設備 海龍滅火設備 / 簡易自動滅火設備 鹵化烴滅火設備
	警報設備				火警自動警報設備 瓦斯漏氣火警自動警報設備 / 緊急廣播設備 一一九火災通報裝置
	避難逃生設備				標示設備 避難器具 緊急照明設備
	消防搶救上之必要設備				連結送水管 消防專用蓄水池 排煙設備 / 無線電通信輔助設備 緊急電源插座 防災監控系統綜 / 合操作裝置 / 作裝置
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目				冷卻撒水設備 射水設備 配線
	前項設備檢查表共 頁。（如附件，不含本頁）
檢查日期						自 年 月 日 至 年 月 日
管理權人簽章						（簽章）

消防安全設備種類及數量表
	BF	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	RF	合計
乾粉滅火器
緊急照明燈
出口標示燈
避難方向指示燈
以下空白

備註：
1.本表應依檢修場所實際設置之消防安全設備數量據實填寫。
2.本表之樓層別、消防安全設備種類如有不足，得依檢修場所之實際狀況予以增修。

滅 火 器 檢 查 表
檢 修 項 目					檢 修 結 果					處置措施
					滅 火 器 的 種 別					判定	不 良 狀 況
					A	B		C	D		E			F	G
外 觀 檢 查
設 / 置 / 狀 / 況			設置數量		○					○
			設置場所		○					○
			設置間隔		○					○
			適 用 性		○					○
標 示					○					○
滅 / 火 / 器			本體容器		○					○
			安全插梢		○					○
			壓把(壓板)		○					○
			護蓋(加壓式)		╱					╱
			皮 管		○					○
			噴嘴等		○					○
			壓力指示計		○					○
			壓力調整器 / (輪架型)		╱					╱
			安全閥		╱					╱
			保持裝置 / (掛勾或放置箱)		○					○
			車輪(輪架型)		╱					╱
			氣體導入管 / (輪架型)		╱					╱
性 能 檢 查
本體容器內筒			本體容器		╱					╱
			內 筒		╱					╱
			液面指示		╱					╱
滅火 / 藥劑			性 狀		╱					╱
			滅火藥劑量		╱					╱
加壓用氣體容器					╱					╱
壓把(壓板)					╱					╱
皮 管					╱					╱
開閉式噴嘴等					╱					╱
壓力指示計					╱					╱
壓力調整器(輪架型)					╱					╱
安全閥					╱					╱
封 板					╱					╱
墊 圈					╱					╱
虹吸管及氣體導入管					╱					╱
過濾網					╱					╱
備 / 註		(若故障有換新品處置措施欄可備註) / ※滅火器每3年要送合格滅火器換藥公司性能檢查1次或更換新品，以確保使用安全。
檢 / 查 / 器 / 材		機器名稱		型 式			校正年月日					製造廠商				機器名稱		型 式	校正年月日			製造廠商
		量秤
		固定台
		拆卸板手
檢查日期				自民國 年 月 日至民國 年 月 日
	管 理 權 人 / （簽章）

備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E:水滅火器、F:強化液滅火器、G:大型滅火器。
１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。
２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

標 示 設 備 檢 查 表
檢 修 項 目					檢 修 結 果					處置措施
					種別、內容等情形					判定	不 良 狀 況
					避難口			走廊				通道
外 觀 檢 查
指示(標示）燈			緊急 / 電源		外 形					○
					標 示					○
			外箱 / 標示面		外 形					○
					辨識障礙					○
			光 源					○
			信號裝置	外 形					／
				結線接續					／
避難 / 指標			外 形					／
			辨識障礙					／
			採 光					／
性 能 檢 查
光 源					○
檢 查 開 關					○
保 險 絲 類					／
結 線 接 續					○
緊 急 電 源					○
信 號 裝 置					／
備 / 註		(若故障有換新品處置措施欄可備註)
測 / 定 / 機 / 器		機器名稱				型 式			校正年月日				製造廠商		機器名稱			型 式	校正年月日		製造廠商

檢查日期					自民國 年 月 日至民國 年 月 日
	管 理 權 人 / （簽章）

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。
２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

緊 急 照 明 設 備 檢 查 表
檢 修 項 目				檢 修					結 果
				種別．容量等情形				判定		不 良 狀 況			處 置 措 施
外 觀 檢 查
緊急電源					○
緊急照 / 明燈		外形		PL、LED型				○
		照明障礙					○
光 源					○
性 能 檢 查
照 度					／
檢 查 開 關					○
保 險 絲 類					／
結 線 接 續					○
緊 急 電 源					○
備 / 註	(若故障有換新品處置措施欄可備註)
檢	機器名稱		型 式		校正年月日		製造廠商		機器名稱		型 式	校正年月日		製造廠商
查
器
材
檢查日期			自民國 年 月 日至民國 年 月 日
管 理 權 人 / （簽章）

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。
２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

此頁放置
※消防設備平面圖:(若無消防原審圖說，請自畫場所平面圖及設備位置圖，並標出平面圖長寬尺寸)

此頁放置
※申報人(管理權人)身分證影本:(蓋與正本相符章)

此頁放置
※建築物使用執照影本:(蓋與正本相符章)

此頁放置
※商業登記抄本或立案證書影本: (蓋與正本相符章)