使用液化石油氣容器營業場所自主檢查表
附件1：
負責人姓名： / 負責人電話：		場所地址：
(1) / 檢 / 查 / 項 / 目	容器規格及數量： / ＿＿kg＿＿支；＿＿kg＿＿支； / 橡膠管更換日期： / ＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日。		檢查結果是否正常
			日期
			月 日		月 日		月 日		月 日
			是	否	是	否	是	否	是	否
	1.液化石油氣容器是否直立放置於通風良好處（不可置於地下室）並設有固定措施。 / 2.容器擺放位置是否易蓄積液化石油氣（如置於低窪處或周圍有梯間等） / 3.液化石油氣容器外觀是否有顯著損傷、凹痕、腐蝕及變形等有漏氣之虞情形。 / 4.容器、調整器及橡膠管之連接處是否有洩漏；橡膠管是否有龜裂情形。 / 5.容器與接管處是否有防止脫落裝置或固定裝置。 / 6.場所串接使用液化石油氣容器達80公斤以上者，請依後附表格檢視應符合之規定。		□ / □ / □ / □ / □	□ / □ / □ / □ / □	□ / □ / □ / □ / □	□ / □ / □ / □ / □	□ / □ / □ / □ / □	□ / □ / □ / □ / □	□ / □ / □ / □ / □	□ / □ / □ / □ / □
			檢查人員簽名

(2) / 其 / 他 / 建 / 議 / 事 / 項	1.使用符合國家標準之燃氣器具、容器閥及管線。 / 2.液化石油氣容器及調整器必須小心輕放。 / 3.自行換裝瓦斯桶時，應先關閉容器閥（含周圍容器之容器閥）及周圍火源。 / 4.應由具有氣體燃料導管配管技術士證照之人員進行配管檢修及安裝。 / 5.容器閥與管線銜接處，建議採用氣體流出防止器。 / 6.發生大量洩漏情形時，勿開啟電器，並應儘速疏散人員及通報消防單位處理。